# 制冷装置制造与检测读书报告

##### 问：关于制冷的书籍

- 答：书店里有。关键是你先要懂得它的原理

- 答：朋友，你最后买什么书了，我也要问这个问题。

- 答：网易论坛暖通频道和制冷频道，常去那里看看对你有帮助

##### 问：空调制冷的原理和过程?

- 答：虽然我们知道空调的作闷皮用主要是制冷和制热，但却并不真正了解它的工作原理是什么，接下来我们一起认识空调制冷原理吧。空调通过压缩机对氟利昂的压缩，送到冷凝器后变成液态氟利昂，这时外机产生的风就是热的。当液态氟利昂经过毛细管，进入蒸发器，变成气态氟利昂，吸收大量热气，内机吹出的就是冷风，这就是制冷的基本原埋行理，不是蚂液差大家是否有所了解了。

答：空调制冷原理：

利用沸点很低的制冷渗轮早剂（如氟利昂）相态变化过程所发生的吸放热现象，借助于压缩机的抽吸压缩、冷凝器的放热冷凝、节流阀的节流降压、蒸发桐轿器的吸热汽化的不停循环过程，达到使被冷对象温度下降目的的制冷方法。

过程：

空调器通电后，制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器，带走制冷剂放出的热量，使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器，并在相应的低压下蒸发，吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换，并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动，达到降低温度的目的。

空调的组成和功用：

（1）压缩机一一抽吸制冷剂，维持蒸发器低丛雀温；压缩制冷剂，促进制冷剂循环。

（2）冷凝器——使高压高温气态制冷剂放热冷凝成液态。

（3）节流阀——节流降压制冷剂，制造蒸发器低温。

（4）蒸发器——使低压低温液态制冷剂吸热汽化成气态。

- 制冷剂：在制冷装置中不断循环的一种传热介质，通过相态变化进行热量转移。

答：其制冷原理分为两部分：

1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾，产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器，稿培经蒸发器在低压条件下喷淋，液态冷剂蒸发，吸收冷媒热量，产生制冷效果。

2、发生器流出的浓溶液，经热弊燃交换器降温、降压后自流进入吸收器，与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋，吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器，重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液，进入下一个循环周期。

综合所述任何制冷设备都有四大部分组成（压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置），制冷剂在制冷租敬虚机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。

压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂送到室外机冷凝器为液态氟利昂，

液态的氟利昂经毛细管进入室内机吸收室内空气中的热量而汽化，变成气态氟利昂，

然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩，继续循环进行制冷。

- 制热的时候有一个四通阀使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反，所以制热的时候室外吹的是冷风，室内机吹的是热风。

##### 问：在蒸汽压缩式制冷装置中,蒸发温度越高,压缩机的输入功率越大.请问这句话严谨么?为什么?

答：不严谨闹老；

- 严格来说,应该是“在冷凝温度不变或者升高的情况下,蒸发温液仿升度越高,压缩机的输入功率越大.”大基

本文来源: https://www.43lw.cn/article/17ec0fbb5e03dc8da3c6369d.html